## OBRAS SECTOR I
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN
PROYECTO ARBOLEDA SANTA TERESITA
n° | CLASE | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNT | VR. PARCIAL
TERMINACIÓN APARTAMENTOS
1 | APARATOS SANITARIOS
1.01 | M.O. REPARACIÓN APARATOS SANITARIOS (LAVADEROS, LAVAMANOS O SANITARIOS) | M.O. REPARACIÓN APARATOS SANITARIOS (LAVADEROS, LAVAMANOS O SANITARIOS) | Desmonte y/o instalación, arreglo filtración, pega, sellado, emboquillado, siliconado de sanitario o lavamanos o lavadero; (incluye materiales: mortero, silicona, soportes, chazos, y boquilla) | UN | 75
1.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGADERA DUCHA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGADERA DUCHA | Regadera ducha 8" ref: Artesa (Grival) (incluye materiales: cinta teflón, silicona) | UN | 35
1.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE LLENADO SANITARIO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE LLENADO SANITARIO | Válvula de llenado para sanitario ref: Acuacer 2 Piezas (Grival) (incluye materiales: empaques, cinta teflón, silicona) | UN | 20
1.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA LAVAPLATOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA LAVAPLATOS | Grifería lavaplatos 8" ref: Piscis (Grival) (incluye materiales: cinta teflón, silicona, acople plástico Griflex) | UN | 10
1.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO | Sanitario ref: Acuacer 2 Piezas (Corona) (incluye materiales: mortero, silicona, boquilla, cinta teflón, silicona, acople plástico Griflex) | UN | 5
1.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS | Lavamanos línea económica ref: Milano Blanco (Corona) (incluye materiales: mortero, silicona, soportes, chazos, acople plástico Griflex) | UN | 5
1.07 | M.O. REPARACIÓN GRIFERÍAS (lavaplatos y lavamanos) | M.O. REPARACIÓN GRIFERÍAS (lavaplatos y lavamanos) | Revisión, desmonte y/o instalación, ajuste, arreglo griferías ; (incluye materiales: empaques, cinta teflón, sellante, niples) | UN | 80
1.08 | SUMINISTRO E INSTALACION ACOPLE PLASTICO | SUMINISTRO E INSTALACION ACOPLE PLASTICO | Revisión, desmonte y/o instalación, ajuste, arreglo fuga acoples; (incluye materiales: griflex, cinta teflón, silicona, escudos) | UN | 150
1.09 | M.O. REPARACIÓN GRIFERÍA DUCHA | M.O. REPARACIÓN GRIFERÍA DUCHA | Desmonte y/o instalación, cambio empaques, vástago; (incluye materiales: cinta teflón) | UN | 80
1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE TERMINAL PLÁSTICA 1/2" (lavadero o lavadora) | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE TERMINAL PLÁSTICA 1/2" (lavadero o lavadora) | Revisión, desmonte y/o instalación, ajuste, arreglo llave terminal plástica jardín 1/2 pulgada; (incluye materiales: empaques, cinta teflón, sellante, niples) | UN | 10
2 | RED ACUEDUCTO
2.01 | M.O. REPARACIÓN FUGA EN CAJA MEDIDOR EAAB (sin desmonte de cajilla) | M.O. REPARACIÓN FUGA EN CAJA MEDIDOR EAAB (sin desmonte de cajilla) | Revisión, ajuste y arreglo fuga en caja de contador de acueducto; (incluye materiales: cinta teflón, limpiador y soldadura PVC, niples) | UN | 10
2.02 | M.O. REPARACIÓN FUGA EN CAJA MEDIDOR EAAB (con desmonte de cajilla) | M.O. REPARACIÓN FUGA EN CAJA MEDIDOR EAAB (con desmonte de cajilla) | Revisión, ajuste y arreglo fuga en caja de contador de acueducto; (incluye materiales: cinta teflón, limpiador y soldadura PVC, niples) | UN | 20
2.03 | ARREGLO TUBERÍA PVC-P DE 2-1/2" | ARREGLO TUBERÍA PVC-P DE 2-1/2" | Revisión, arreglo fuga redes matrices acueducto; (incluye excavacion y/o demolicion, materiales y accesorios) | UN | 10
2.04 | ARREGLO TUBERÍA PVC-P DE 3" | ARREGLO TUBERÍA PVC-P DE 3" | Revisión, arreglo fuga redes matrices acueducto; (incluye excavacion y/o demolicion, materiales y accesorios) | UN | 10
2.05 | ARREGLO TUBERÍA PVC-P DE 4" | ARREGLO TUBERÍA PVC-P DE 4" | Revisión, arreglo fuga redes matrices acueducto; (incluye excavacion y/o demolicion, materiales y accesorios) | UN | 10
2.06 | M.O. REPARACIÓN Y/O SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS ACUEDUCTO | M.O. REPARACIÓN Y/O SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS ACUEDUCTO | Sondeo destape, reparación y/o instalación de tubería PVCP 1/2" agua fría y caliente; (incluye materiales: tubería PVCP, limpiador, soldadura, accesorios) | ML | 110
3 | RED SANITARIA
3.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN Y DESAGÜES SANITARIOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN Y DESAGÜES SANITARIOS | Destape, reparación y/o cambio de puntos de desagüe y/o sifón sanitario, en tubería PVC sanitaria de 2" y 4"; (incluye materiales: tubería PVCS, sifón, niples, accesorios, limpiador, pegante, sondeo) | UN | 85
3.02 | M.O. REPARACIÓN Y/O SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS SANITARIAS | M.O. REPARACIÓN Y/O SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS SANITARIAS | Sondeo destape, reparación y/o instalación de tubería PVCS 2" y 4"; (incluye materiales: tubería PVCS, limpiador, soldadura, accesorios) | ML | 60
3.03 | M.O. LIMPIEZA CAJAS DE INSPECCIÓN | M.O. LIMPIEZA CAJAS DE INSPECCIÓN | Limpieza caja de inspección de hasta 1,5m x 1,5m; (incluye cargue de escombros y/o sedimentos y/o desechos) | UN | 10
4 | RED DE GAS
4.01 | M.O. ARREGLOS FUGAS DE GAS | M.O. ARREGLOS FUGAS DE GAS | Detección y arreglo de fugas en redes internas y gasodomésticos; (incluye materiales: soportes, abrazaderas, gastop, cinta metálica) | UN | 75
4.02 | M.O. MANTENIMIENTO GASODOMÉSTICOS | M.O. MANTENIMIENTO GASODOMÉSTICOS | Revisión y arreglo de gasodomésticos; (incluye materiales: perillas, niple terminal, soportes, abrazaderas, gastop) | UN | 105
4.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTROS PARA GAS 1/2" | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTROS PARA GAS 1/2" | Suministro e instalación registro válvula bola manija mariposa para gas 1/2" | UN | 35
4.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CALENTADOR DE PASO A GAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CALENTADOR DE PASO A GAS | Suministro e instalación calentador de agua ref: Haceb de paso a gas natural tiro natural blanco 7lt - (incluye materiales: soportes, abrazaderas, gastop, cinta metálica, acoples) | UN | 15
4.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLE METÁLICO PARA GAS 1/2" | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLE METÁLICO PARA GAS 1/2" | Suministro e instalación Acople metálico para gas 1/2" | UN | 80
TERMINACION ZONAS COMUNES
5 | RED ELÉCTRICA VOZ Y DATOS
5.01 | M.O. CAMBIO APARATOS ELÉCTRICOS (interruptor sencillo o tomacorriente doble polo a tierra o roseta) | M.O. CAMBIO APARATOS ELÉCTRICOS (interruptor sencillo o tomacorriente doble polo a tierra o roseta) | Revisión y reparación y/o cambio aparatos eléctricos; (incluye materiales: aparatos eléctricos, alambre de cobre, sondeo tuberías, revisión circuito) | UN | 260
5.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ELÉCTRICO 20A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ELÉCTRICO 20A | Revisión y cambio breaker eléctrico 1 polo 20Amp ; (incluye materiales: sondeo tuberías, revisión circuitos y automático) | UN | 40
5.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARAS DE EMERGENCIA ZONAS COMUNES | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARAS DE EMERGENCIA ZONAS COMUNES | 0 | UN | 25
5.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA TORTUGA 12W ZONAS COMUNES | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA TORTUGA 12W ZONAS COMUNES | 0 | UN | 25
5.05 | M.O. REPARACIÓN ARREGLO GABINETES ENERGÍA ZONAS COMUNES | M.O. REPARACIÓN ARREGLO GABINETES ENERGÍA ZONAS COMUNES | Revisión, ajuste, arreglos y demarcación gabinetes energia Torres; (incluye materiales, enderezado marquetería, cerradura y pintura) | UN | 46
TERMINACIÓN APARTANMENTOS
6 | OBRAS DE CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA
6.01 | M.O. AJUSTE Y/O ARREGLO PUERTAS MADERA | M.O. AJUSTE Y/O ARREGLO PUERTAS MADERA | Revisión, ajuste y arreglos puertas de madera; (incluye materiales: herrajes, cantoneras, bisagras , tapa luces) | UN | 75
6.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHAPA PUERTAS MADERA O ALUMINIO (balcón, baño y alcobas) | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHAPA PUERTAS MADERA O ALUMINIO (balcón, baño y alcobas) | Suministro e instalación cerradura Alcoba satinada | UN | 115
6.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MADERA (baño y alcobas) | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MADERA (baño y alcobas) | Suministro e instalación puerta en madera Puerta de interior con caras en aglomerado color cedro y laterales en acabado de madera natural | UN | 10
6.04 | M.O. REPARACIÓN VENTANAS Y PUERTAS ALUMINIO | M.O. REPARACIÓN VENTANAS Y PUERTAS ALUMINIO | Revisión, ajuste y arreglos ventanera; (incluye materiales: silicona, en chazado, enderezado marquetería, rencauchutado o empaquetado) | UN | 159
6.05 | M.O. REPARACIÓN MUEBLE BAJO DE COCINA | M.O. REPARACIÓN MUEBLE BAJO DE COCINA | Revisión, ajuste y arreglos mueble de cocina; (incluye materiales: chazos, soportes, refuerzo) | UN | 20
6.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BISAGRAS MUEBLE DE COCINA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BISAGRAS MUEBLE DE COCINA | Suministro e instalación bisagra Parche Recta 26mm | UN | 10
6.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS ACCESO CUBIERTA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS ACCESO CUBIERTA | Suministro e instalación de compuertas metálicas en lámina cold rolled calibre 18, (Incluye instalación, anticorrosivo y pintura) | M2 | 5
6.08 | M.O. REGATA Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE CONCRETO | M.O. REGATA Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE CONCRETO | Regata en elementos de concreto, incluye: limpieza y reparación con Mortero de reparación estructural (SikaTop-122 o similar) y cargue de escombros | ML | 130
6.09 | M.O. ARREGLO HUMEDADES INTERNAS (hasta 0,60m) | M.O. ARREGLO HUMEDADES INTERNAS (hasta 0,60m) | Resane, curado y limpieza trazas de humedad sobre placa de entrepiso y muros; (incluye materiales: impermur de Sika y Sika wall o similares) | ML | 100
TERMINACION ZONAS COMUNES
7 | OBRA GRIS Y ACABADOS
7.01 | M.O. ARREGLO HUMEDADES CUBIERTA | M.O. ARREGLO HUMEDADES CUBIERTA | Resane, curado y limpieza de humedad sobre placa de cubierta; (incluye materiales: manto fiberglass, impermur de Sika y Sika wall o similares) | M2 | 130
7.02 | M.O. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPES PISOS Y PARED | M.O. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPES PISOS Y PARED | Cambio de enchape tipo 20,5*20,5 blanco línea de primera; (incluye materiales: enchape, pegante y boquilla, demolición y cargue) | M2 | 65
7.03 | SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA e=0.08M | SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA e=0.08M |  | M2 | 4866
7.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTORES 10 L - TIPO ABC | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTORES 10 L - TIPO ABC | Suministro e instalación de extintores (incluye señalización, soporte y M.O.) | UN | 138
7.05 | LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE | LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE | lavar y desinfectar los tanques de agua potable incluye pruebas de potabilidad | UN | 4
7.06 | PLACA CONCRETO ZONAS COMUNES e=0,04 a 0.08 M | PLACA CONCRETO ZONAS COMUNES e=0,04 a 0.08 M | Revisión, ajuste y arreglos gabinetes energia; (incluye materiales, enderezado marquetería, cerradura) | M2 | 50
7.07 | RETIRO MANUAL POSTES EN CONCRETO | RETIRO MANUAL POSTES EN CONCRETO | Incluye: retiro de poste, estructuras de amarre y soporte de red aérea | UN | 5
7.08 | ESCARIFICACIÓN CONCRETO | ESCARIFICACIÓN CONCRETO | Escarificación del concreto existente para generar un mejor agarre entre concreto viejo y el concreto fresco en losa de zonas comunes | M2 | 5
7.09 | PUENTE DE ADHERENCIA PARA SOLDAR CONCRETOS FRESCOS CON ENDURECIDOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIKADUR 32 O SIMILIAR EN PUENTE DE ADHERENCIA | Puente de adherencia para soldar concretos frescos con endurecidos y demás usos sikadur 32 - cumple especificaciones de adherencia, según astm c 881-90 tipo ii, v, grado 2, clase b y c o similar. (incluye suministro de producto) | M2 | 5
7.1 | SUMINITRO INSTALACIÓN DE MORTERO PARA LOSA , CON UN ESPESOR VARIABLE DE HASTA 0.5CM | SUMINITRO INSTALACIÓN DE MORTERO PARA LOSA , CON UN ESPESOR VARIABLE DE HASTA 0.5CM | suministro e instalación mortero 1:4 para losa con un espesor variable de hasta 0,5 cm , para corrección pendiente en zonas comunes | M2 | 5
7.11 | CONCRETO DE 3000 PSI | concreto de 3000 psi | suministro de concreto de 3000 psi , incluye transporte | m3 | 5
8 | RECONFORMACIÓN TALUD
8.01 | EXCAIÓN MANUAL | EXCAVACIÓN MANUAL | Excavación manual para la reconformación talud en zonas comunes,para bajr el empuje hacia canales de desague | m3 | 20
9 | RED CONTRA INCENDIOS
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA ANGULAR BRONCE 2-1/2" RCI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA ANGULAR BRONCE 2-1/2" RCI | Suministrar e instalar válvula anuglar Bronce 21/2" RCI en red contra incendios | UN | 15
10 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
10.01 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA DE 6 M3 CON ESCOMBRERA AUTORIZADA (hasta 15 km) | M3 | 30
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
|  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 24%
|  |  | IMPREVISTOS |  |  | 1%
|  |  | UTILIDAD |  |  | 5%
|  |  | IVA (19%) SOBRE UTILIDAD |  |  | 19%
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL